佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

| 文件編號與名稱 | 1180-021圖書館設備維護 | 單位 | 圖書暨資訊處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 文件制訂/修訂內容 | 制/修訂日期 | 修訂人 | 秘書室確認欄 |
| 1 | 新訂 | 109.10月 | 王愛琪 |  |

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：109.11.25

保存期限：至依附的文件作廢為止

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 圖書館設備維護 | 圖書暨資訊處 | 1180-021 | 01/ 109.11.25 | 第1頁/ 共2頁 |

回圖書暨資訊處、目錄

1.流程圖：

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 圖書館設備維護 | 圖書暨資訊處 | 1180-021 | 01/ 109.11.25 | 第2頁/ 共2頁 |

回圖書暨資訊處、目錄

2.作業程序：

2.1.日常巡查

2.1.1.判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。

2.1.2.判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.1.3.無法自行修復者，線上填寫「意見信箱暨請修網」。

2.1.4.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

2.2.定期巡查

2.2.1.訂定巡查項目：包含桌燈、書庫電燈開關、窗簾、機房空調濾網、空調溫濕度。

2.2.2.定期巡查並檢核各項維護保養項目。

2.2.3.判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.2.4.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

2.3.特殊狀況：如地震、颱風災後。

2.3.1.判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。

2.3.2判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.3.3.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

3.控制重點：

3.1.館設故障是否確實通報。

3.2.定期巡查紀錄是否確實填寫。

4.使用表單：

4.1.佛光大學意見信箱暨請修網。

4.2.雲五館設備巡檢紀錄表。

5.依據及相關文件：

5.1.佛光大學總務處修繕管理辦法。