佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

| 文件編號與名稱 | 1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理 | 單位 | 圖書暨資訊處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 文件制訂/修訂內容 | 制/修訂日期 | 修訂人 | 秘書室確認欄 |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 方順展 |  |
| 2 | 1.修訂原因：依據及相關文件變更。 2.修正處：依據及相關文件5.1.。 | 103.4月 | 方順展 |  |
| 3 | 1.修訂原因：引用相關文件變更。 2.修正處： （1）流程圖。 （2）作業程序2.1.。 （3）控制重點3.1.、3.3.。 | 104.4月 | 方順展 |  |
| 4 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 方順展 |  |

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

保存期限：至依附的文件作廢為止

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 檔案及設備之安全作業 A.實體安全及機房管理 | 圖書暨資訊處 | 1180-005-1 | 04/ 106.03.29 | 第1頁/ 共2頁 |

回圖書暨資訊處、目錄

1.流程圖：

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 檔案及設備之安全作業 A.實體安全及機房管理 | 圖書暨資訊處 | 1180-005-1 | 04/ 106.03.29 | 第2頁/ 共2頁 |

回圖書暨資訊處、目錄

2.作業程序：

  - 應訂定「實體安全管理程序書」，以確保資訊資產及周邊環境設施之安全，避免因環境問題所引發的風險實體安全。

  - 應訂定「電腦機房安全管理作業規範」，並明確訂定機房環境標準，如溫度、濕度、防火設備、門禁管制等。

  - 重要電腦設備及通訊設備應放置於電腦機房防護，對於人員的進出，亦應以門鎖及錄影設備控管，未經授權者不得擅自進入。

  - 電腦機房應有不斷電系統(且有發電機支援)與環境監控設備，並定期進行維護。

  - 電腦機房內不應放置易燃或爆裂物等危險物品；且須設置滅火設備，並定期檢測其有效使用期間。

  - 圖書暨資訊處操作人員須每日檢查機房設備運作情形，並填寫「電腦機房工作日誌」。

  - 若電腦機房環境超過標準或設備故障，應通知相關人員進行處理及維修，並填寫「電腦機房工作日誌」。

3.控制重點：

  - 是否制定「實體安全管理程序書」。

  - 是否制定「電腦機房安全管理作業規範」。

  - 實體安全是否依據「實體安全管理程序書」妥善管理。

  - 電腦機房是否依據「電腦機房安全管理作業規範」妥善管理。

  - 電腦機房是否具不斷電系統(且有發電機支援)與環境監控設備，並定期進行維護。

  - 電腦機房是否嚴禁擺置易燃或爆裂物等危險物品；滅火設備是否定期檢測有效使用期間。

  - 重要電腦及通訊設備是否特別防護；人員進出電腦機房之控管，是否亦經核准。

  - 每日機房設備運作情形，是否確實檢查並記錄於「電腦機房工作日誌」。

  - 電腦機房環境或設備發現異常時，是否於「電腦機房工作日誌」上記錄發生原因及排除方法。

4.使用表單：

  - FGU-IS-04-15電腦機房工作日誌。

5.依據及相關文件：

  - FGU-IS-02-07實體安全管理程序書。

  - FGU-IS-03-01電腦機房安全管理作業規範。